Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»

Документ: ПРИКАЗ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ РК ОТ 08.07.2016 № 309 

Статус документа: Действующий 13.11.2025 13: 16:45

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 309
Об утверждении Правил купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей
(с изменениями по состоянию на 05.10.2024 г.)
 
Заголовок изложен в редакции приказа исполняющего обязанности Министра энергетики РК от 19.09.24 г. № 328 (введен в действие с 5 октября 2024 г.) (см. стар. ред.)
 

См: Алгоритм по действующему НПА для нетто-потребителей по купле-продаже электроэнергии и подключению к энергоснабжающим и энергопередающим организациям (Министерство энергетики Республики Казахстан, ноябрь 2023 года)
 

Преамбула изложена в редакции приказа Министра энергетики РК от 29.09.22 г. № 308 (введен в действие с 21 октября 2022 г.) (см. стар. ред.); приказа исполняющего обязанности Министра энергетики РК от 19.09.24 г. № 328 (введен в действие с 5 октября 2024 г.) (см. стар. ред.)
В соответствии с подпунктом 10-9) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» ПРИКАЗЫВАЮ:
Пункт 1 изложен в редакции приказа исполняющего обязанности Министра энергетики РК от 19.09.24 г. № 328 (введен в действие с 5 октября 2024 г.) (см. стар. ред.)
1. Утвердить прилагаемые Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей.
2. Департаменту по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) направление копии настоящего приказа на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан» в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа;
3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;
4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-Министра энергетики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 
 
	Министр 
	К. Бозумбаев


 
Правила изложена в редакции приказа Министра энергетики РК от 29.09.22 г. № 308 (введен в действие с 21 октября 2022 г.) (см. стар. ред.); приказа исполняющего обязанности Министра энергетики РК от 19.09.24 г. № 328 (введен в действие с 5 октября 2024 г.) (см. стар. ред.)
Утверждены приказом
Министра энергетики
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 309
 
 

Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей
 
 
Глава 1. Общие положения
 
1. Настоящие Правила купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 10-9) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее - Закон) и определяют порядок купли-продажи электрической энергии у нетто-потребителей.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии (далее - маломасштабный объект) - технические устройства общей установленной мощностью до двухсот киловатт (включительно), предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации маломасштабного объекта;
2) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;
3) нетто-потребитель электрической энергии (далее - нетто - потребитель) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее полностью или частично собственное потребление электрической энергии и (или) тепловой энергии у маломасштабного объекта, принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве, подключенного к распределительной электрической сети и оборудованного системами раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, включая комбинированные установки ВИЭ.
3. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и поддержки использования ВИЭ.
 
 
Глава 2. Порядок купли-продажи электроэнергии у нетто-потребителей
 
4. Для подключения маломасштабных объектов к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии, нетто-потребитель сроком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до момента подключения объектов по использованию ВИЭ к электрическим сетям представляет уведомление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам в энергоснабжающую и энергопередающую организацию, к электрическим сетям которой производится подключение.
5. Нетто-потребитель прикладывает к уведомлению следующие документы и информацию:
1) технические характеристики основного генерирующего оборудования объекта по использованию ВИЭ;
2) копию схемы подключения маломасштабного объекта к электрическим сетям;
3) прогнозные годовые объемы на 1 (один) год выработки электрической энергии с разбивкой по месяцам.
6. Для заключения договора купли-продажи электрической энергии нетто-потребитель предоставляет в энергоснабжающую организацию следующие документы:
копию удостоверения личности (для физических лиц);
учредительные документы (для юридических лиц);
копию паспорта на двунаправленный прибор учета электрической энергии с копией соответствующего сертификата о поверке;
банковские реквизиты.
На основании предоставленных документов энергоснабжающая организация формирует и направляет подписанный им проект договора купли-продажи электрической энергии в адрес нетто-потребителя в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в части первой настоящего пункта.
7. Для подключения маломасштабного объекта (объектов) к электрическим сетям энергопередающей организации, энергоснабжающая организация заключает с нетто-потребителем договор купли-продажи электрической энергии в соответствии с подпунктом 7-2) статьи 6 Закона.
8. Нетто-потребитель подключается к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ, с получением технических условий на подключение маломасштабного объекта к электрическим сетям в соответствии с подпунктом 7-1) статьи 6 Закона.
9. Энергопередающая организация обеспечивает беспрепятственное подключение нетто-потребителя к электрической сети энергопередающей организации в точке, находящейся с его стороны до раздела границ маломасштабного объекта, принадлежащего нетто-потребителю.
При этом нетто-потребители, освобождаются от оплаты услуг энергопередающих организаций на передачу электрической энергии в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона.
 
 
Глава 3. Порядок взаиморасчетов
 
10. Нетто-потребители соблюдают требования по установке приборов коммерческого учета электрической энергии в соответствии с Правилами пользования электрической энергией, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10403).
При необходимости замены существующего у нетто-потребителя прибора коммерческого учета электрической энергии на прибор раздельного учета объемов потребления электрической энергии из сети и объемов поставки в нее, энергопередающая и (или) энергоснабжающая организация не отказывает нетто-потребителю в такой замене, включая замену прибора коммерческого учета нетто-потребителя, установленного в трансформаторных подстанциях энергопередающей организации.
11. Нетто-потребитель оплачивает обслуживающей его энергоснабжающей организации по ее действующему тарифу потребленный им за расчетный период из электрической сети объем электрической энергии за вычетом объема, поставленного им в электрическую сеть за тот же период.
В случае превышении объема электрической энергии, поставленной нетто-потребителем за расчетный период в электрическую сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из электрической сети, обслуживающая энергоснабжающая организация, оплачивает нетто-потребителю вышеуказанный объем превышения по его предельной цене (без дифференциации по группам потребителей).
12. Энергоснабжающая организация осуществляет оплату за объем превышения поставленной нетто-потребителем электрической энергии в сеть, над объемом электрической энергии, потребленной им за тот же период из сети согласно данных прибора (приборов) коммерческого учета электрической энергии, в течении 30 (тридцати) календарных дней после расчетного месяца поставки электрической энергии на основании счета - фактуры, выставленной нетто-потребителем и акта сверки показаний приборов коммерческого учета, подписанного между нетто-потребителем и энергоснабжающей организацией (для физических лиц - на основании показаний приборов коммерческого учета).
13. Оплата производится безналичным расчетом.
 

Приложение

к Правилам купли-продажи

электрической энергии

у нетто-потребителей

 

 

Форма

__________________________________

__________________________________

(указать полное наименование

энергоснабжающей и энергопередающей

организации)

 

	«____» ________ 20____ года № _____
	 


 
Уведомление для подключения маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии
 
 
____________________________________________________________________
(указать полное наименование нетто-потребителя или организации, юридический адрес или адрес проживания)
в соответствии Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» уведомляет Вас о подключении маломасштабных объектов по использованию возобновляемых источников энергии к электрическим сетям и продаже излишков электрической энергии.
Список прилагаемых документов:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Руководитель или уполномоченное лицо, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата)
 
Уведомление получил _________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата)
 
1

