## для сайта
Ведомость аварийных отключений потребители АО "ВК РЭК" за период с 7:00 11.01.2021 по 7:00 12.01.2021
№ п/п | Дата, время отключения | Дата, время включения | Наименование РЭС | Наименование населенного пункта | Наименование ПС | Наименование ЛЭП | Кол-во отключенных потребителей
1 | 11.01.2021 7:15:00 | 11.01.2021 8:50:00 | Жарминский | с.М.Карасу,Кезенсу,Аркалык,Конырбиик | ПС Чарск | Л-9 | 580
2 | 11.01.2021 13:05:00 | 11.01.2021 14:33:00 | Глубоковский | часть с.Глубочанка | ПС Глубочанка | Л-5 | 258
3 | 11.01.2021 23:18:00 | 12.01.2021 0:54:00 | УПС Семей |  | ПС Карагайлы | Л-13 | 1