## Slide 1
1. Потребитель
подает заявку на присоединение и прилагает установленный перечень копий документов.
Процесс подготовки указания на присоединение потребителей к электрическим сетям АО “ВК РЭК” напряжением свыше 1000В по блоку эксплуатации
Согласовано: И.о. Заместителя Председателя Правления по эксплуатации __________________ Заместитель Председателя Правления по развитию _____________
И.о. Управляющего директора по техническим управлениям ______________________ Начальник ПТУ ______________________
Начальник ЮУ ______________________________________ Заведующая Канцелярией _____________________
2. Приемная РЭС
– проверяет перечень документов, регистрирует поступившую заявку, передаёт
Начальнику РЭС
Время : не более 1 ч. с момента поступления
3. Начальник РЭС – на основании поступившей заявки назначает ответственное лицо по подготовке указания на присоединение.
Время : 30 мин. с момента поступления
4. Ответственное лицо РЭС
– ознакамливается с перечнем документов, готовит проект указания в СЭД на присоединение
для согласование в ПТУ
Время : не более 30 мин. с момента поступления
5. Инженер ПТУ
–проверяет перечень документов, согласовывает в СЭД и направляет на согласование Начальнику ПТУ
Время: не более 30 мин. с момента поступления
6. Начальник ПТУ –согласовывает в СЭД и направляет на согласование
Зам. Председателя Правления по эксплуатации.
Время : не более 20 мин с момента поступления
7. Зам. Председателя Правления по эксплуатации
–согласовывает в СЭД с электронной подписью, производится регистрация автоматическая с присвоением номера указания и направляется по СЭД в Приёмную РЭС
Время : не более 30 мин. с момента поступления
8. Приемная РЭС
-уведомляет потребителя и согласовывает время включения.
Время : не более 1 ч. с момента поступления
Перечень копий документов необходимых для подготовки указания на присоединение свыше 1000В:
1. Технические условия; 2. Письмо-согласование проекта электроснабжения объекта; 3. Акт приемосдаточных испытаний (согласно ППЭЭ п.21); 4. Протокол испытаний оборудования ЛЭП, ТП, ПС. (п.11 ПТЭ); 5. Акт разграничения балансовой принадлежности; 6. Акт приёмки схемы коммерческого учета электроэнергии; 7. Приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство с приложением копии квалификационного удостоверения.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления АО «ВК РЭК»
____________________Е.А. Киркинбаев
"______ "______________ 2017г.
Процедура подготовки указания на присоединение потребителей к электрическим сетям АО “ВК РЭК” классом напряжения свыше 1000В составит 1 рабочий день (без учёта заявки на вывод в ремонт оборудования от 2 до 3 рабочих дней).