**Порядок технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций**

1. **Подача и рассмотрение документов на технологическое присоединение**
2. Для технологического присоединения заявитель или его представитель подает заявление на технологическое присоединение электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающей организаций по форме согласно [приложению 1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021269#z85) Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №327 «Об утверждении Правил технологического присоединения к электрическим сетям энергопередающих организаций (далее - Правил технологического присоединения) с приложением необходимых документов:
3. Энергопередающая организация в течение 15 (пятнадцати) минут с момента получения документов рассматривает их на полноту.
4. В случае представления заявителем неполного пакета документов энергопередающая организация отказывает в приеме заявления.
5. В случае представления заявителем полного пакета документов, энергопередающая организация в течение 2 (двух) рабочих дней с момента приема документов, рассматривает их на соответствие требованиям Правил.
6. В случае несоответствия представленных документов требованиям Правил технологического присоединения, энергопередающая организация составляет в произвольной форме уведомление об отказе и направляет его заявителю с указанием причин отказа.
7. Заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления об отказе при устранении замечаний энергопередающей организации повторно подает заявление с приложением документов, указанных в [пункте 6](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021269#z38) Правил технологического присоединения.
8. В случае несогласия с отказом заявитель обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы.
9. Заявитель на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности отказа повторно подает заявление в энергопередающую организацию.
10. При повторном представлении документов энергопередающая организация в течение 1 (одного) рабочего дня с момента приема документов рассматривает их на соответствие требованиям Правил технологического присоединения.
11. При соответствии представленных документов требованиям настоящих Правил энергопередающая организация по истечении срока, указанного в пункте 11 Правил технологического присоединения, в течение 10 (десяти) рабочих дней выдает заявителю заключение обоснованных затрат на технологическое присоединение электрических установок в соответствии с Правилами определения затрат на технологическое присоединение электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций, утвержденными согласно подпункту 7-4) [статьи 8](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000204#z109) Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года "О естественных монополиях".
12. **Заключение договора технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций**
13. Для технологического присоединения энергопередающая организация заключает договор с заявителем в соответствии с Типовым договором технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций, утвержденным согласно [подпункту 70-40)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000588_#z635) статьи 5 Закона.
14. В течение 5 (пяти) рабочих дней подписанный со стороны энергопередающей организации договор и техническое задание по форме согласно [приложению 3](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021269#z102) к Правилам технологического присоединения, направляется заявителю в столице, городах республиканского и областного значения посредством интернет-ресурса энергопередающей организации для подписания заявителем только в электронном виде.
15. В остальных населенных пунктах допускается оформление и направление договора в бумажном виде.
16. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения договора, подписанного со стороны энергопередающей организации, договор подписывается и направляется заявителем в электронном виде посредством интернет-ресурса энергопередающей организации в столице, городах республиканского и областного значения, в остальных населенных пунктах допускается в бумажном виде.
17. Энергопередающей организацией мотивированный отказ в заключении договора с указанием причин отказа выдается в следующих случаях:

1) отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускной способности электрических сетей энергопередающей организации, необходимых для осуществления предоставления технологического присоединения заявителя;

2) отсутствия электрических сетей энергопередающей организации.

1. Информация о случаях, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, размещаются на интернет-ресурсе энергопередающей организации.
2. В случае несогласия с мотивированным отказом в заключении договора или с условиями договора, заявитель обращается в экспертную организацию для проведения энергетической экспертизы.
3. Заявитель на основании заключения энергетической экспертизы о необоснованности требований договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения подписанного со стороны энергопередающей организации договора направляет в энергопередающую организацию свой проект договора, составленного в соответствии с Правилами технологического присоединения.
4. В случае отказа энергопередающей организацией в заключении проекта договора заявителя, им обжалуются действия энергопередающей организации в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.
5. В случае не направления заявителем в энергопередающую организацию подписанного договора или не направления своего проекта договора в течение 30 (тридцати) календарных дней, договор, направленный энергопередающей организацией, считается аннулированным.
6. В случае уведомления заявителем энергопередающей организации в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения договора допускается самостоятельное выполнение заявителем полученных технических заданий от энергопередающей организации в соответствии с [Законом](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242_#z1) Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан".
7. **Технологическое присоединение**
8. Энергопередающей организацией технологическое присоединение выполняется следующими сроками и этапами:

1) в течение 5 (пяти) рабочих дней оформление договора и направление его заявителю;

2) в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора разработка и утверждение проектной документации на строительство электрических сетей и иных объектов, необходимых для исполнения договора;

3) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения договора осуществление строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию электрических сетей и электрических установок заявителю;

4) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения строительно-монтажных работ подача напряжения заявителю, пломбирование системы коммерческого учета электрической энергии, а также выдача акта пломбирования системы коммерческого учета электрической энергии;

5) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня выдачи акта пломбирования системы коммерческого учета электрической энергии направление в выбранную потребителем энергоснабжающую организацию документов, указанных в [пунктах 4](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010403#z37) или [4-1](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010403#z131) Правил пользования электрической энергии, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10403).

1. Прием построенных электрических сетей от энергопередающей организации заявителем производится в соответствии с [главой 11](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242_#z156) Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.